## Feuil3
NOM | MQTT | Zigbee | Advanced Mode | Tuya | Tuya ID | Type | HIST | STD BASE | STD HCHP | STD TEMPO | STD EJP | Comment
Identifiant |  |  | x | x | 101 | STRING | ADCO | ADSC | ADSC | ADSC | ADSC
Puissance maximale contrat |  |  | x | x | 102 | INT | ISOUSC *200 | PREF | PREF | PREF | PREF |  | Donnée hors Linky
Delais actualisation(30-__sec) |  |  | x | x | 103 | INT | [6 empty] | Donnée non envoyé
Temps de fonctionnement |  |  | x | x | 104 | INT
Mode TIC (Historique, Standard) |  |  | x | x | 105 | STRING/ENUM
Mode Electrique(Monophasé, Triphasé) |  |  | x | x | 106 | INT
Option tarifaire |  |  | x | x | 107 | STRING | OPTARIF | NGTF | NGTF | NGTF | NGTF
Période tarifaire en cours |  |  | x | x | 108 | STRING/ENUM | PTEC | LTARF | LTARF | LTARF | LTARF | LTARF
Période tarifaire du lendemain |  |  | x | x | 109 | STRING/ENUM | DEMAIN | STGE (tarif demain) | STGE (tarif demain) | STGE (tarif demain) | STGE (tarif demain)
Index Base |  |  | x | x | 110 | INT | BASE | EAST | EASF01
Index Heures Creuses |  |  | x | x | 111 | INT | HCHC |  | EASF01
Index Heures Pleines |  |  | x | x | 112 | INT | HCHP |  | EASF02
Index Heures Normales |  |  | x | x | 113 | INT | EJPHN |  |  |  | EASF01
Index Heures de Pointe Mobile |  |  | x | x | 114 | INT | EJPHPM |  |  |  | EASF02
Préavis Début EJP |  |  | x |  |  | INT | PEJP |  |  |  | ????? | Transmet "30" quand ca passe en EJP au moins 30 min avant
Heures Creuses Jours Bleus |  |  | x | x | 115 | INT | BBRHCJB |  |  | EASF01
Heures Pleines Jours Bleus |  |  | x | x | 116 | INT | BBRHPJB |  |  | EASF02
Profil du prochain jour calendrier fournisseur |  |  | x |  |  | STRING |  | PJOURF+1 | PJOURF+1 | PJOURF+1 | PJOURF+1 | JSP ce que c'est
Heures Creuses Jours Blancs |  |  | x | x | 117 | INT | BBRHCJW |  |  | EASF03
Heures Pleines Jours Blancs |  |  | x | x | 118 | INT | BBRHPJW |  |  | EASF04
Heures Creuses Jours Rouges |  |  | x | x | 119 | INT | BBRHCJR |  |  | EASF05
Heures Pleines Jours Rouges |  |  | x | x | 120 | INT | BBRHPJR |  |  | EASF06
Intensité maximale |  |  | x |  |  | INT | IMAX
Intensité maximale Phase 1 |  |  | x |  |  | INT | IMAX1
Intensité maximale Phase 2 |  |  | x |  |  | INT | IMAX2
Intensité maximale Phase 3 |  |  | x |  |  | INT | IMAX3
Dépassement Puissance |  |  | x |  |  | INT | ADPS
Dépassement Intensité Phase 1 |  |  | x |  |  | INT | ADIR1
Dépassement Intensité Phase 2 |  |  | x |  |  | INT | ADIR2
Dépassement Intensité Phase 3 |  |  | x |  |  | INT | ADIR3
Energie injectée totale |  |  | x | x | 121 | INT |  | EAIT | EAIT | EAIT | EAIT
Puissance apparente |  |  | x | x | 122 | INT | PAPP | SINSTS | SINSTS | SINSTS | SINSTS
Présence des potentiels |  |  | x |  |  | INT | PPOT
N° Index tarifaire en cours |  |  | x |  |  | INT |  | NTARF | NTARF | NTARF | NTARF
Horaire Heures Creuses |  |  | x |  |  | STRING | HHPHC
Message Ultra court |  |  | x |  |  | STRING |  | MSG2
Mot d'état du compteur / Registre de Statuts |  |  | x |  |  | STRING | MOTDETAT | STGE | STGE | STGE (tarifdemain | STGE (tarifdemain
Version de la TIC |  |  | x |  |  | STRING |  | VTIC | VTIC | VTIC | VTIC
Date et heure courante |  |  | x |  |  | STRING |  | DATE | DATE | DATE | DATE
Index 1 Energie soutirée Distr |  |  | x |  |  | INT |  | EASD01 | EASD01 | EASD01 | EASD01
Index 2 Energie soutirée Distr |  |  | x |  |  | INT |  | EASD02 | EASD02 | EASD02 | EASD02
Index 3 Energie soutirée Distr |  |  | x |  |  | INT |  | EASD03 | EASD03 | EASD03 | EASD03
Index 4 Energie soutirée Distr |  |  | x |  |  | INT |  | EASD04 | EASD04 | EASD04 | EASD04
Puissance Phase 1 |  |  | x | x | 123 | INT |  | SINSTS1 | SINSTS1 | SINSTS1 | SINSTS1
Energie réactive Q1 totale |  |  | x |  |  | INT |  | ERQ1 | ERQ1 | ERQ1 | ERQ1
Energie réactive Q2 totale |  |  | x |  |  | INT |  | ERQ2 | ERQ2 | ERQ2 | ERQ2
Energie réactive Q3 totale |  |  | x |  |  | INT |  | ERQ3 | ERQ3 | ERQ3 | ERQ3
Energie réactive Q4 totale |  |  | x |  |  | INT |  | ERQ4 | ERQ4 | ERQ4 | ERQ4
Puissance Phase 2 |  |  | x | x | 124 | INT |  | SINSTS2 | SINSTS2 | SINSTS2 | SINSTS2
Puissance Phase 3 |  |  | x | x | 125 | INT |  | SINSTS3 | SINSTS3 | SINSTS3 | SINSTS3
Intensité instantanée |  |  | x | x | 126 | INT | IINST | IRMS1 | IRMS1 | IRMS1 | IRMS1
Intensité instantanée Phase 1 |  |  | x | x | 127 | INT | IINST1 | IRMS1 | IRMS1 | IRMS1 | IRMS1
Puissance app. de coupure |  |  | x |  |  | INT |  | PCOUP
Intensité instantanée Phase 2 |  |  | x | x | 128 | INT | IINST2 | IRMS2 | IRMS2 | IRMS2 | IRMS2
Intensité instantanée Phase 3 |  |  | x | x | 129 | INT | IINST3 | IRMS3 | IRMS3 | IRMS3 | IRMS3
Tension efficace |  |  | x | x | 130 | INT |  | URMS1 | URMS1 | URMS1 | URMS1
Puissance max soutirée Auj. 1 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN1 | SMAXSN1 | SMAXSN1 | SMAXSN1
Puissance max soutirée Auj. 2 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN2 | SMAXSN2 | SMAXSN2 | SMAXSN2
Puissance max soutirée Auj. 3 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN3 | SMAXSN3 | SMAXSN3 | SMAXSN3
Puissance max soutirée Hier |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN-1 | SMAXSN-1 | SMAXSN-1 | SMAXSN-1
Puissance max soutirée Hier 1 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN1-1 | SMAXSN1-1 | SMAXSN1-1 | SMAXSN1-1
Puissance max soutirée Hier 2 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN2-1 | SMAXSN2-1 | SMAXSN2-1 | SMAXSN2-1
Puissance max soutirée Hier 3 |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXSN3-1 | SMAXSN3-1 | SMAXSN3-1 | SMAXSN3-1
Tension efficace Phase 1 |  |  | x | x | 131 | INT |  | URMS1 | URMS1 | URMS1 | URMS1
Puissance max injectée Auj. |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXIN | SMAXIN | SMAXIN | SMAXIN
Puissance max injectée Hier |  |  | x |  |  | INT |  | SMAXIN-1 | SMAXIN-1 | SMAXIN-1 | SMAXIN-1
Point n courbe soutirée |  |  | x |  |  | INT |  | CCASN | CCASN | CCASN | CCASN
Point n-1 courbe soutirée |  |  | x |  |  | INT |  | CCASN-1 | CCASN-1 | CCASN-1 | CCASN-1
Point n courbe injectée |  |  | x |  |  | INT |  | CCAIN | CCAIN | CCAIN | CCAIN
Point n-1 courbe injectée |  |  | x |  |  | INT |  | CCAIN-1 | CCAIN-1 | CCAIN-1 | CCAIN-1
Tension moyenne Phase 1 |  |  | x |  |  | INT |  | UMOY1 | UMOY1 | UMOY1 | UMOY1
Tension moyenne Phase 2 |  |  | x |  |  | INT |  | UMOY2 | UMOY2 | UMOY2 | UMOY2
Tension moyenne Phase 3 |  |  | x |  |  | INT |  | UMOY3 | UMOY3 | UMOY3 | UMOY3
Début Pointe Mobile 1 |  |  | x |  |  | INT |  | DPM1 | DPM1 | DPM1 | DPM1
Fin Pointe Mobile 1 |  |  | x |  |  | INT |  | FPM1 | FPM1 | FPM1 | FPM1
Début Pointe Mobile 2 |  |  | x |  |  | INT |  | DPM2 | DPM2 | DPM2 | DPM2
Fin Pointe Mobile 2 |  |  | x |  |  | INT |  | FPM2 | FPM2 | FPM2 | FPM2
Début Pointe Mobile 3 |  |  | x |  |  | INT |  | DPM3 | DPM3 | DPM3 | DPM3
Fin Pointe Mobile 3 |  |  | x |  |  | INT |  | FPM3 | FPM3 | FPM3 | FPM3
Message court |  |  | x |  |  | STRING |  | MSG1 | MSG1 | MSG1 | MSG1
PRM |  |  | x |  |  | STRING |  | PRM | PRM | PRM | PRM
Relais |  |  | x |  |  | STRING |  | RELAIS | RELAIS | RELAIS | RELAIS
N° jours en cours fournisseur |  |  | x |  |  | STRING |  | NJOURF | NJOURF | NJOURF | NJOURF
N° prochain jour fournisseur |  |  | x |  |  | STRING |  | NJOURF+1 | NJOURF+1 | NJOURF+1 | NJOURF+1
Profil du prochain jour pointe |  |  | x |  |  | STRING |  | PPOINTE | PPOINTE | PPOINTE | PPOINTE
Tension efficace Phase 2 |  |  | x | x | 132 | INT |  | URMS2 | URMS2 | URMS2 | URMS2
Tension efficace Phase 3 |  |  | x | x | 133 | INT |  | URMS3 | URMS3 | URMS3 | URMS3
Puissance injectée |  |  | x | x | 134 | INT |  | SINSTI | SINSTI | SINSTI | SINSTI
Puissance maximale triphasée / Puissance max soutirée Auj. |  |  | x | x | 135 | INT | PMAX | SMAXSN | SMAXSN | SMAXSN | SMAXSN

## OLD
Send to Tuya: 33 | ID | Type | Nom HIST / STANDARD | label 1 (Hist) | label 2 (standard)
y | 101 | STRING | Identifiant | ADCO | ADSC
y | 102 | STRING | Option tarifaire | OPTARIF | NGTF
y | 103 | INT | Intensité souscrite | ISOUSC
y | 104 | INT | Index Base | BASE | EAST
y | 105 | INT | Index Heures Creuses / Index 1 Energie soutirée | HCHC | EASF01
y | 106 | INT | Index Heures Pleines / Index 2 Energie soutirée | HCHP | EASF02
y | 107 | INT | Index Heures Normales / Index 3 Energie soutirée | EJPHN | EASF03
y | 108 | INT | Index Heures de Pointe Mobile / Index 4 Energie soutirée | EJPHPM | EASF04
y | 109 | INT | Heures Creuses Jours Bleus / Index 5 Energie soutirée | BBRHCJB | EASF05
y | 110 | INT | Heures Pleines Jours Bleus / Index 6 Energie soutirée | BBRHPJB | EASF06
y | 111 | INT | Heures Creuses Jours Blancs / Index 7 Energie soutirée | BBRHCJW | EASF07
y | 112 | INT | Heures Pleines Jours Blancs / Index 8 Energie soutirée | BBRHPJW | EASF08
y | 113 | INT | Heures Creuses Jours Rouges / Index 9 Energie soutirée | BBRHCJR | EASF09
y | 114 | INT | Heures Pleines Jours Rouges / Index 10 Energie soutirée | BBRHPJR | EASF10
|  | INT | Préavis Début EJP | PEJP
y | 115 | STRING | Période tarifaire en cours / Libellé tarif en cours | PTEC | LTARF
y | 116 | STRING | Couleur du lendemain / Profil du prochain jour | DEMAIN | PJOURF+1
y | 117 | INT | Intensité instantanée | IINST | IRMS1
|  | INT | Intensité instantanée Phase 1 | IINST1 | IRMS1
|  | INT | Intensité instantanée Phase 2 | IINST2 | IRMS2
|  | INT | Intensité instantanée Phase 3 | IINST3 | IRMS3
y | 118 | INT | Intensité maximale | IMAX
|  | INT | Intensité maximale Phase 1 | IMAX1
|  | INT | Intensité maximale Phase 2 | IMAX2
|  | INT | Intensité maximale Phase 3 | IMAX3
y | 119 | INT | Dépassement Puissance | ADPS
|  | INT | Dépassement Intensité Phase 1 | ADIR1
|  | INT | Dépassement Intensité Phase 2 | ADIR2
|  | INT | Dépassement Intensité Phase 3 | ADIR3
y | 120 | INT | Puissance apparente | PAPP | SINSTS
y | 121 | INT | Puissance maximale triphasée / Puissance max soutirée Auj. | PMAX | SMAXSN
|  | INT | Présence des potentiels | PPOT
y | 122 | STRING | Horaire Heures Creuses / Index tarifaire en cours | HHPHC | NTARF
y | 123 | STRING | Mot d'état du compteur / Message Ultra court | MOTDETAT | MSG2
|  | STRING | Version de la TIC |  | VTIC
|  | INT | Date et heure courante |  | DATE
|  | INT | Index 1 Energie soutirée Distr |  | EASD01
|  | INT | Index 2 Energie soutirée Distr |  | EASD02
|  | INT | Index 3 Energie soutirée Distr |  | EASD03
|  | INT | Index 4 Energie soutirée Distr |  | EASD04
y | 124 | INT | Energie injectée totale |  | EAIT
|  | INT | Energie réactive Q1 totale |  | ERQ1
|  | INT | Energie réactive Q2 totale |  | ERQ2
|  | INT | Energie réactive Q3 totale |  | ERQ3
|  | INT | Energie réactive Q4 totale |  | ERQ4
y | 125 | INT | Tension efficace Phase 1 ou mono |  | URMS1
|  | INT | Tension efficace Phase 2 |  | URMS2
|  | INT | Tension efficace Phase 3 |  | URMS3
y | 126 | INT | Puissance app. de référence |  | PREF
y | 127 | INT | Puissance app. de coupure |  | PCOUP
|  | INT | Puissance soutirée Phase 1 |  | SINSTS1
|  | INT | Puissance soutirée Phase 2 |  | SINSTS2
|  | INT | Puissance soutirée Phase 3 |  | SINSTS3
|  | INT | Puissance max soutirée Auj. 1 |  | SMAXSN1
|  | INT | Puissance max soutirée Auj. 2 |  | SMAXSN2
|  | INT | Puissance max soutirée Auj. 3 |  | SMAXSN3
|  | INT | Puissance max soutirée Hier |  | SMAXSN-1"
|  | INT | Puissance max soutirée Hier 1 |  | SMAXSN1-1
|  | INT | Puissance max soutirée Hier 2 |  | SMAXSN2-1
|  | INT | Puissance max soutirée Hier 3 |  | SMAXSN3-1
y | 128 | INT | Puissance injectée |  | SINSTI
y | 129 | INT | Puissance max injectée Auj. |  | SMAXIN
y | 130 | INT | Puissance max injectée Hier |  | SMAXIN-1
|  | INT | Point n courbe soutirée |  | CCASN
|  | INT | Point n-1 courbe soutirée |  | CCASN-1
|  | INT | Point n courbe injectée |  | CCAIN
|  | INT | Point n-1 courbe injectée |  | CCAIN-1
|  | INT | Tension moyenne Phase 1 |  | UMOY1
|  | INT | Tension moyenne Phase 2 |  | UMOY2
|  | INT | Tension moyenne Phase 3 |  | UMOY3
|  | STRING | Registre de Statuts |  | STGE
|  | INT | Début Pointe Mobile 1 |  | DPM1
|  | INT | Fin Pointe Mobile 1 |  | FPM1
|  | INT | Début Pointe Mobile 2 |  | DPM2
|  | INT | Fin Pointe Mobile 2 |  | FPM2
|  | INT | Début Pointe Mobile 3 |  | DPM3
|  | INT | Fin Pointe Mobile 3 |  | FPM3
|  | STRING | Message court |  | MSG1
|  | STRING | PRM |  | PRM
|  | STRING | Relais |  | RELAIS
|  | STRING | N° jours en cours fournisseur" |  | NJOURF
|  | STRING | N° prochain jour fournisseur |  | NJOURF+1
|  | STRING | Profil du prochain jour pointe |  | PPOINTE
y | 131 | INT | Temps d'actualisation
y | 132 | INT | Mode HIST / STANDARD
y | 133 | INT | Mode MONO / TRIPHASE